| САБРИНА |  |
| --- | --- |
|  | Артикул: 7102812. 1775 / 2280; 1204; 1176.. Цветовая палитра:. RAL 9016.. |

Морозильная витрина для мягкого мороженого с передним открывающимся стеклом

Температурный режим  -14..-18

-боковые и фронтальные стекла с подогревом нового поколения системы TREEPLEX (Италия)

-переднее стекло откидывается для удобства обслуживания и подачи

-задние шторки-купе из формованного поликарбоната

-светодиодная подсветка экспозиции и дизайнерская подсветка пола

-гастроемкости размером 36*25*8 см - 12 и 18 штук соответственно

-усиленная агрегатная группа с полугерметичным компрессором

-автоматическая система выпаривания и оттаивания

-цвет корпуса - фронтальная часть - белое матовое стекло, боковины - формованный ламинированный МДФ в цвете белый глянец

ВАЖНО! Напряжение 380 В / Номинальный ток 25А / Частота: 50Гц

Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении +15..+25 при относительной влажности не более 60%