|  | Вес нетто/брутто, кг |  | Габариты узлов, мм |  | Габариты в упаковке, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модели | ВСF20.1.T1 BCF40.1.T2 | ВСF80.1.T4 | ВСF20.1.T1 BCF40.1.T2 | ВСF80.1.T4 | ВСF20.1.T1 BCF40.1.T2 | ВСF80.1.T4 |
| Камера (панели+дв.блок) | 249/367 | 376/503 | 1400*1700*2240 | 1700*2900*2240 | 2200*1470*1120 | 2200*1470*1600 |
| Компрессорно-ресиверный агрегат | 315/370 | 440/520 | 1550*880*840 | 1630*1200*1000 | 1700*1100*900 | 1845*1425*1045 |
| Воздухоохла-дитель | 155/230 | 155/230 (2 места.) | 576*825*2000 | 576*825*2000 (2 места.) | 2150*960*820 | 2150*960*820 (2 места.) |
| Конденсаторный блок | 53/85 | 120/135 | 1400*625*400 | 1670*380*730 | 1545*840*520 | 1700х400х760 |
| Ящик с комплектующим | 110 | 110 |  |  | 1450*950*470 | 1450*950*470 |

Логистические данные камер шоковой заморозки Polair